|  |  |
| --- | --- |
|  **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** **СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **КЛЯВЛИНСКИЙ**  **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РЕШЕНИЕ** **от 31.07.2024 г. № 32**  |  |

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 31.01.2022 № 3 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (актуализация) сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период 2021-2033 года»

С целью обеспечения перспективного спроса на коммунальные услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности и повышения уровня доступности коммунальных услуг для потребителей в населенных пунктах сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 31.01.2022 г. № 3 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (актуализация) сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период 2021-2033 года» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В приложении к Решению «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период 2021-2033 года»

- Таблицу 5.1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

- Таблицу 6.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

- Таблицу 7.3.1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

- Таблицу 12.1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить главе сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на подписание и официальное опубликование в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения станция Клявлино

муниципального района Клявлинский

Самарской области С.Л. Торохтиенко

Глава сельского поселения станция

Клявлино муниципального района

Клявлинский Самарской области Ю.Д. Иванов

Приложение к решению Собранию представителей

сельского поселения станция Клявлино

№ 32 от 31.07.2024 г.

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ***\*Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).*** |
| 1 | Строительство водопроводных сетей на ул. Пушкина и ул, Чапаевская, на площадках №1-10, протяжённостью 19,65 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 92800 | - | - |  | - | - | - | - | - | 92800 |
| 2 | Строительство 5,15 км водопроводных сетей на площадке нового строительства №12 и №13 | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 24800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24800 |
| 3 | Строительство 0,8 км водопроводных сетей на площадкенового стр-ва в д. Петропавловка | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей на площадке нового стрва в п. Черемшанка, L= 0,3 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| 5 | Строительство 3,212 км водопроводных сетей по ул. Цветочная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул.№2, ул.№3, на площадках нового строительства №4, №5 и №13 | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 10 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 600 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей на площадках нового строительства №1-3, протяжённостью около 3,099 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 14400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14400 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей на площадках нового строительства №1-5,протяжённостью около 4,843 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 8 | Реконструкция водозабора на железнодорожной станции Клявлино (на расстояние 3,5км северо-западнее райцентра(2 родника) и 10-х скважин расположенных по всей территории райцентра\_ | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |
| 9 | Реконструкция водозабора в село Клявлино на юге населенного пункта и в поселке Черемшанка по ул. Молодёжная | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 10 | Реконструкция водозабора на правобережном коренном склоне р. Сок на северо-востоке за границей села Старые Сосны | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 11 | Реконструкция водозабора в селе Новые Сосны, в западной части населенного пункта, по ул. Заречная, в северной части населенного пункта, по ул. Центральная | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 12 | Строительство водозабора в селе Новый Маклауш, в северо-восточной части, в 500 м от границы населенного пункта | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| 13 | Строительство резервуара поселок Красная Елха, площадка № 2 | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
|  | **Всего в сфере водоснабжения** | 2033 | 197700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197700 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| **\*\*Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).** |
| 1 | Строительство канализационных сетей на перспективных площадках застройки ж/дстанции Клявлино, L= 30,28 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 112036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112036 |
| 2 | Строительство канализационных сетей в существующей застройке по улицам Черемшанская, Больничная и Молодёжная, L=3750 м | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 |
| 3 | Строительство канализационных сетей в сущ. застройке по улицам Черемшанская и Спортивная, L=2000м | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7400 |
| 4 | Реконструкция КОС на территории ж/д станции Клявлино | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65000 |
| 5 | Строительство КОС на территории ж/д станции Клявлино в северной части населенного пункта – 2шт, около площадки № 12 – 1 шт, около площадки № 5 – 1 шт, по ул. Черемшанская – 1 шт, рядом с площадкой № 10 – 1 шт  | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 390000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 390000 |
| 6 | Строительство КОС на территории деревни Петропавловка рядом с площадкой № 13 | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65000 |
|  | **Итого в сфере водоотведения**  | 2033 | 653436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653436 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ***\*\*Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям)*** |
| 1 | Прокладка ГП НД в сельское поселение станция Клявлино в сущ. застр. и на площадках нового строительства 39,335 км | Газоснабжение населения новой жилой застройки | 2033 | 71892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71892 |
| 2 | Прокладка ГП ВД в сельское поселение станция Клявлино в сущ. застр. и на площадках нового строительства 0,705 км | Газоснабжение населения новой жилой застройки | 2033 | 1269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1269 |
| 3 | Строительство ГРП в сельское поселение станция Клявлино на площадках нового строительства 5шт. | Газоснабжение населения новой жилой застройки | 2033 | 3608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3608 |
| 4 | Строительство ШГРП в сельское поселение станция Клявлино на площадках нового строительства 2шт. | Газоснабжение населения новой жилой застройки | 2033 | 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | 908 |
|  | **Итого в сфере газоснабжения:** |  | 77677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77677 |
| ***\*\*Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям)*** |
| 1 | Прокладка ВЛЭ на площадках № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ст.Клявлино; 10(6) кВ; 5,45 км  | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 11437 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11437 |
| 2 | Вынос ВЛЭ на ст. Клявлино, на площадке № 9, 0,5 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1049 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 3 | Прокладка ВЛЭ на площадке № 11и в сущ. застройке д. Петропавловка и п. Черемшанка; 10(6) кВ; 1,20 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2518 |
| 4 | Прокладка ВЛЭ на площадках № 11, 13 села Клявлино; 10(6) кВ; 1,5 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3148 |
| 5 | Строительство комплектных ТП 160 кВт, 4 шт. на ст. Клявлино, площадки № 5, 8, 9 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 |
| 6 | Строительство комплектных ТП 250 кВт, 3 шт. на ст. Клявлино, площадки № 4, 10, и в сущ. застр. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3450 |
| 7 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 4 шт. на ст. Клявлино, площадки № 2, 3, 8, 9 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 4216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4216 |
| 8 | Строительство комплектных ТП 2х400 кВт, 3шт. на ст. Клявлино, площадки № 1, 7 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
| 9 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 250 кВт в д. Петропавловка и п. Черемшанка в сущ. застр. и площадке № 11 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2204 |
| 10 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 2 шт. в селе Клявлино, площадки № 12, 13 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2108 |
| 11 | Строительство комплектных ТП 63 кВт, 2 шт. в селе Клявлино, площадки № 12, 13 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 12 | Строительство комплектной ТП 400 кВт, в селе Клявлино, площадка № 13 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 13 | Прокладка ВЛЭ в селе Старые Сосны; 10(6) кВ; 0,1 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| 14 | Прокладка ВЛЭ в п. Красная Елха на площадке № 2; 10(6) кВ; 0,2 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 15 | Прокладка ВЛЭ на западе д.Долгоруково; 10(6) кВ; 0,3 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 |
| 16 | Прокладка ВЛЭ в с. Новые Сосны на площадке № 2; 10(6) кВ; 0,05 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 17 | Строительство комплектных ТП 160 кВт 2 шт., в с. Старые Сосны и реконструкция 3-х ТП | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 |
| 18 | Реконструкция ТП 250 кВт в д.Софьино на площадке № 1 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 |
| 19 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 250 кВт- 2 шт. в п. Красная Елха на площадке № 2, в д. Долгоруково, в д. Ключевка | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3354 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 20 | Реконструкция ТП в с.Новые Сосны - 3шт., в п. Горелый Колок – 1 шт., в с.Новый Маклауш – 4 шт. | Повышение качества оказываемых услуг | 2033 | 8850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8850 |
|  | **Итого в сфере электроснабжения:** |  | 62349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62349 |
|  |  **Всего мероприятий по с.п.станция Клявлино** | **991162** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **991162** |

Примечание: \* – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

\*\* – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы (ориентировочно)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| **Потребности в инвестициях** |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 991162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0  | 0 | 0 | 991162 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МП "Сервис" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 991162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0  | 0 | 0 | 991162 |
| **Источники финансирования инвестиций** |
| За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МП "Сервис" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 991162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0  | 0 | 0 | 991162 |
| Местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | тыс. руб. | 991162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0  | 0 | 0 | 991162 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |
| Первый этап стр-ва | Расчетный срок строительства |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ***Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения*** |
| 1 | Строительство водопроводных сетей на ул. Пушкина и ул, Чапаевская, на площадках №1-10, протяжённостью 19,65 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство 5,15 км водопроводных сетей на площадке нового строительства №12 и №13 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство 0,8 км водопроводных сетей на площадкенового стр-ва в д. Петропавловка | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство водопроводных сетей на площадке нового стрва в п. Черемшанка, L= 0,3 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство 3,212 км водопроводных сетей по ул. Цветочная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул.№2, ул.№3, на площадках нового строительства №4, №5 и №13 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Строительство водопроводных сетей на площадках нового строительства №1-3, протяжённостью около 3,099 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Строительство водопроводных сетей на площадках нового строительства №1-5, протяжённостью около 4,843 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Реконструкция водозабора на железнодорожной станции Клявлино (на расстояние 3,5км северо-западнее райцентра(2 родника) и 10-х скважин расположенных по всей территории райцентра\_ | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Реконструкция водозабора в село Клявлино на юге населенного пункта и в поселке Черемшанка по ул. Молодёжная | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Реконструкция водозабора на правобережном коренном склоне р. Сок на северо-востоке за границей села Старые Сосны | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Реконструкция водозабора в селе Новые Сосны, в западной части населенного пункта, по ул. Заречная, в северной части населенного пункта, по ул. Центральная | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Строительство водозабора в селе Новый Маклауш, в северо-восточной части, в 500 м от границы населенного пункта | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Строительство резервуара поселок Красная Елха, площадка № 2 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |
| Первый этап стр-ва | Расчетный срок строительства |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ***Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения*** |
| 1 | Строительство канализационных сетей на перспективных площадках застройки ж/дстанции Клявлино, L= 30,28 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство канализационных сетей в существующей застройке по улицам Черемшанская, Больничная и Молодёжная, L=3750 м | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство канализационных сетей в сущ. застройке по улицам Черемшанская и Спортивная, L=2000м | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Реконструкция КОС на территории ж/д станции Клявлино | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство КОС на территории ж/д станции Клявлино в северной части населенного пункта – 2шт, около площадки № 12 – 1 шт, около площадки № 5 – 1 шт, по ул. Черемшанская – 1 шт, рядом с площадкой № 10 – 1 шт  | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Строительство КОС на территории деревни Петропавловка рядом с площадкой № 13 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения*** |
| 1 | Прокладка ГП НД в сельское поселение станция Клявлино в сущ. застр. и на площадках нового строительства 39,335 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Прокладка ГП ВД в сельское поселение станция Клявлино в сущ. застр. и на площадках нового строительства 0,705 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство ГРП в сельское поселение станция Клявлино на площадках нового строительства 5шт. | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство ШГРП в сельское поселение станция Клявлино на площадках нового строительства 2шт. | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения*** |
| 1 | Прокладка ВЛЭ на площадках № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ст.Клявлино; 10(6) кВ; 5,45 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Вынос ВЛЭ на ст. Клявлино, на площадке № 9, 0,5 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Прокладка ВЛЭ на площадке № 11и в сущ. застройке д. Петропавловка и п. Черемшанка; 10(6) кВ; 1,20 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |
| Первый этап стр-ва | Расчетный срок строительства |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 4 | Прокладка ВЛЭ на площадках № 11, 13 села Клявлино; 10(6) кВ; 1,5 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство комплектных ТП 160 кВт, 4 шт. на ст. Клявлино, площадки № 5, 8, 9 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Строительство комплектных ТП 250 кВт, 3 шт. на ст. Клявлино, площадки № 4, 10, и в сущ. застр. | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 4 шт. на ст. Клявлино, площадки № 2, 3, 8, 9 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство комплектных ТП 2х400 кВт, 3шт. на ст. Клявлино, площадки № 1, 7 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 250 кВт в д. Петропавловка и п. Черемшанка в сущ. застр. и площадке № 11 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 2 шт. в селе Клявлино, площадки № 12, 13 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Строительство комплектных ТП 63 кВт, 2 шт. в селе Клявлино, площадки № 12, 13 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Строительство комплектной ТП 400 кВт, в селе Клявлино, площадка № 13 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Прокладка ВЛЭ в селе Старые Сосны; 10(6) кВ; 0,1 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Прокладка ВЛЭ в п. Красная Елха на площадке № 2; 10(6) кВ; 0,2 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Прокладка ВЛЭ на западе д.Долгоруково; 10(6) кВ; 0,3 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Прокладка ВЛЭ в с. Новые Сосны на площадке № 2; 10(6) кВ; 0,05 км | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Строительство комплектных ТП 160 кВт 2 шт., в с. Старые Сосны и реконструкция 3-х ТП | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Реконструкция ТП 250 кВт в д.Софьино на площадке № 1 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 250 кВт- 2 шт. в п. Красная Елха на площадке № 2, в д. Долгоруково, в д. Ключевка | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Реконструкция ТП в с.Новые Сосны - 3шт., в п. Горелый Колок – 1 шт., в с.Новый Маклауш – 4 шт. | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Таблица 12.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ***\*Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).*** |
| 1 | Строительство водопроводных сетей на ул. Пушкина и ул, Чапаевская, на площадках №1-10, протяжённостью 19,65 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 92800 | - | - |  | - | - | - | - | - | 92800 |
| 2 | Строительство 5,15 км водопроводных сетей на площадке нового строительства №12 и №13 | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 24800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24800 |
| 3 | Строительство 0,8 км водопроводных сетей на площадкенового стр-ва в д. Петропавловка | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей на площадке нового стрва в п. Черемшанка, L= 0,3 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| 5 | Строительство 3,212 км водопроводных сетей по ул. Цветочная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул.№2, ул.№3, на площадках нового строительства №4, №5 и №13 | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 10 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 600 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей на площадках нового строительства №1-3, протяжённостью около 3,099 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 14400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14400 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей на площадках нового строительства №1-5,протяжённостью около 4,843 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 8 | Реконструкция водозабора на железнодорожной станции Клявлино (на расстояние 3,5км северо-западнее райцентра(2 родника) и 10-х скважин расположенных по всей территории райцентра\_ | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |
| 9 | Реконструкция водозабора в село Клявлино на юге населенного пункта и в поселке Черемшанка по ул. Молодёжная | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 10 | Реконструкция водозабора на правобережном коренном склоне р. Сок на северо-востоке за границей села Старые Сосны | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 11 | Реконструкция водозабора в селе Новые Сосны, в западной части населенного пункта, по ул. Заречная, в северной части населенного пункта, по ул. Центральная | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 12 | Строительство водозабора в селе Новый Маклауш, в северо-восточной части, в 500 м от границы населенного пункта | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| 13 | Строительство резервуара поселок Красная Елха, площадка № 2 | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
|  | **Всего в сфере водоснабжения** | 2033 | 197700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197700 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| **\*\*Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).** |
| 1 | Строительство канализационных сетей на перспективных площадках застройки ж/дстанции Клявлино, L= 30,28 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 112036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112036 |
| 2 | Строительство канализационных сетей в существующей застройке по улицам Черемшанская, Больничная и Молодёжная, L=3750 м | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 |
| 3 | Строительство канализационных сетей в сущ. застройке по улицам Черемшанская и Спортивная, L=2000м | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7400 |
| 4 | Реконструкция КОС на территории ж/д станции Клявлино | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65000 |
| 5 | Строительство КОС на территории ж/д станции Клявлино в северной части населенного пункта – 2шт, около площадки № 12 – 1 шт, около площадки № 5 – 1 шт, по ул. Черемшанская – 1 шт, рядом с площадкой № 10 – 1 шт  | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 390000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 390000 |
| 6 | Строительство КОС на территории деревни Петропавловка рядом с площадкой № 13 | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65000 |
|  | **Итого в сфере водоотведения**  | 2033 | 653436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653436 |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ***\*\*Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям)*** |
| 1 | Прокладка ГП НД в сельское поселение станция Клявлино в сущ. застр. и на площадках нового строительства 39,335 км | Газоснабжение населения новой жилой застройки | 2033 | 71892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71892 |
| 2 | Прокладка ГП ВД в сельское поселение станция Клявлино в сущ. застр. и на площадках нового строительства 0,705 км | Газоснабжение населения новой жилой застройки | 2033 | 1269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1269 |
| 3 | Строительство ГРП в сельское поселение станция Клявлино на площадках нового строительства 5шт. | Газоснабжение населения новой жилой застройки | 2033 | 3608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3608 |
| 4 | Строительство ШГРП в сельское поселение станция Клявлино на площадках нового строительства 2шт. | Газоснабжение населения новой жилой застройки | 2033 | 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | 908 |
|  | **Итого в сфере газоснабжения:** |  | 77677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77677 |
| ***\*\*Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям)*** |
| 1 | Прокладка ВЛЭ на площадках № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ст.Клявлино; 10(6) кВ; 5,45 км  | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 11437 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11437 |
| 2 | Вынос ВЛЭ на ст. Клявлино, на площадке № 9, 0,5 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1049 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 3 | Прокладка ВЛЭ на площадке № 11и в сущ. застройке д. Петропавловка и п. Черемшанка; 10(6) кВ; 1,20 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2518 |
| 4 | Прокладка ВЛЭ на площадках № 11, 13 села Клявлино; 10(6) кВ; 1,5 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3148 |
| 5 | Строительство комплектных ТП 160 кВт, 4 шт. на ст. Клявлино, площадки № 5, 8, 9 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 |
| 6 | Строительство комплектных ТП 250 кВт, 3 шт. на ст. Клявлино, площадки № 4, 10, и в сущ. застр. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3450 |
| 7 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 4 шт. на ст. Клявлино, площадки № 2, 3, 8, 9 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 4216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4216 |
| 8 | Строительство комплектных ТП 2х400 кВт, 3шт. на ст. Клявлино, площадки № 1, 7 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
| 9 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 250 кВт в д. Петропавловка и п. Черемшанка в сущ. застр. и площадке № 11 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2204 |
| 10 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 2 шт. в селе Клявлино, площадки № 12, 13 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2108 |
| 11 | Строительство комплектных ТП 63 кВт, 2 шт. в селе Клявлино, площадки № 12, 13 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 12 | Строительство комплектной ТП 400 кВт, в селе Клявлино, площадка № 13 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 13 | Прокладка ВЛЭ в селе Старые Сосны; 10(6) кВ; 0,1 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| 14 | Прокладка ВЛЭ в п. Красная Елха на площадке № 2; 10(6) кВ; 0,2 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 15 | Прокладка ВЛЭ на западе д.Долгоруково; 10(6) кВ; 0,3 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 |
| 16 | Прокладка ВЛЭ в с. Новые Сосны на площадке № 2; 10(6) кВ; 0,05 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 17 | Строительство комплектных ТП 160 кВт 2 шт., в с. Старые Сосны и реконструкция 3-х ТП | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 |
| 18 | Реконструкция ТП 250 кВт в д.Софьино на площадке № 1 | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 |
| 19 | Строительство комплектных ТП 100 кВт, 250 кВт- 2 шт. в п. Красная Елха на площадке № 2, в д. Долгоруково, в д. Ключевка | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3354 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали-зации Программы | На весь период 2025-2033гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| По годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 20 | Реконструкция ТП в с.Новые Сосны - 3шт., в п. Горелый Колок – 1 шт., в с.Новый Маклауш – 4 шт. | Повышение качества оказываемых услуг | 2033 | 8850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8850 |
|  | **Итого в сфере электроснабжения:** |  | 62349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62349 |
|  |  **Всего мероприятий по с.п.станция Клявлино** | **991162** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **991162** |

Примечание: \* – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

\*\* – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации