| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЫЙ КЛЮЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 31.07.2024 г. № 196 |  |
| --- | --- |

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области от 31.01.2022 г. № 75 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021- 2033 годы»

С целью обеспечения перспективного спроса на коммунальные услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности и повышения уровня доступности коммунальных услуг для потребителей в населенных пунктах сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Черный Ключ  муниципального района Клявлинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области от 31.01.2022 г. № 75 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021- 2033 годы» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В приложении к Решению «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021- 2033 годы»

-  Таблицу 5.1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

-  Таблицу 6.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

- Таблицу 7.3.1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

- Таблицу 12.1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить главе сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области на подписание и официальное опубликование в газете «Вести сельского поселения Черный Ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей                                                                                      сельского поселения Черный Ключ

муниципального района Клявлинский

Самарской области                                                                       С.Н. Григорьев

Глава сельского поселения

Черный Ключ муниципального района

Клявлинский Самарской области                                               Э.В. Медведев

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| *Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности на юге д. Ерыкла | Увеличение производительности водозабора на 72 м3 | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 2 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности на окраине с. Черный Ключ | Увеличение производительности водозабора | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 3 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности к юго-востоку от д. Чувашское Абдикеево | Увеличение производительности водозабора | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 4 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в селе Усакла | Увеличение производительности водозабора на 58 м3 | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 5 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в с. Старое Резяпкино | Увеличение производительности водозабора на 103 м3 | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 6 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в д. Ойкино по ул. Центральной | Увеличение производительности водозабора на 80 м3 | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 7 | Строительство водозабора с. Степное Дурасово | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 8 | Строительство водозабора д. Зеленый Ключ | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1500 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1500 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей с. Старое Резяпкино, Площадка 1 - 2; п/э, L=6,300 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 30 429 | - | -- | - | - | - |  | - | - | 30 429 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 1 ; п/э, L=0,990 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 4 782 | - | - |  | - | - | - | - | - | 4782 |
| 11 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 2 ; п/э, L=0,530 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 |
| 12 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 3 ; п/э, L=1,520 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 7 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7341 |
| 13 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 4 ; п/э, L=2,500 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 12 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 075 |
| 14 | Строительство водопроводных сетей д. Зеленый Ключ, Площадка; п/э, L=0,220 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1 063 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 063 |
| 15 | Строительство водопроводных сетей д. Чувашское Абдикеево, Площадка; п/э, L=2,590 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 12 510 | - | - |  | - | - | - | - | - | 12 510 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 16 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 1 ; п/э, L=2,050 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 9 902 | - | - |  | - | - | - | - | - | 9 902 |
| 17 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 2 ; п/э, L=1,240 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 5 989 | - | - |  | - | - | - | - | - | 5 989 |
| 18 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 3 ; п/э, L=2,040 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 9 853 | - | - |  | - | - | - | - | - | 9 853 |
| 19 | Строительство водопроводных сетей д. Ойкино, Площадка 3; п/э, L=0,370 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1 787 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 787 |
| 20 | Строительство водопроводных сетей д. Ойкино по ул. Садовой п/э, L=0,612 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2956 | - | - |  | - | - | - | - | - | 2956 |
| 21 | Строительство внутриплощадочных сетей в существующей застройке с. Усакла, ул. Нагорная; п/э, L=0,183 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 884 | - | - |  | - | - | - | - | - | 884 |
| 22 | Строительство внутриплощадочных сетей в существующей застройке д. Ерыкла, ул. Октябрьская, ул. Школьная; п/э, L=0,718 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3468 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | Всего в сфере водоснабжения |  |  | 117599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117599 |

| **Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ШГРП в селе Старое Резяпкино на площадке № 1 (140 м3/час) | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 2 | Строительство ШГРП в селе Старое Резяпкино на площадке № 2 (32 м3/час) | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 3 | Строительство ГП низкого давления в с. Старое Резяпкино (площадки № 1,2) L= 1, 650 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3015 |
| 4 | Строительство ГП высокого давления в с. Старое Резяпкино (площадки № 1,2) L=0,160 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 |
| 5 | Строительство ГП низкого давления в д.Ойкино (площадка № 3; ул. Центральная) L= 1, 450 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2649 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2649 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 6 | Строительство ГП низкого давления в д. Ерыкла по ул. Октябрьской и Школьной; L= 0,600 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1096 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096 |
| 7 | Строительство ГП низкого давления в с. Черный Ключ (площадки № 1,2,3,4) L= 4, 250 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 7763 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7763 |
| 8 | Строительство ГП низкого давления в д. Зеленый Ключ; L= 0,290 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 |
| 9 | Строительство ГП низкого давления в д. Чувашское Абдикеево на свободных терр-ях, L= 1 ,980 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3612 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 10 | Строительство ГП низкого давления в с. Степное Дурасово (площадки № 1,2,3) L= 3, 060 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 5582 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5582 |
|  | Итого в сфере газоснабжения: |  |  | 25108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25108 |
| **Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КТП в с. Усакла сущ. застройке по ул. Речной ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 2 | Реконструкция КТП в с. Усакла сущ. застройке по ул. Молодежной, ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 3 | Строительство КТП в с. Старое Резяпкино на площадке № 1 ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВт; ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
| 4 | Реконструкция КТП в с. Старое Резяпкино по ул. Молодежной, ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 5 | Реконструкция КТП в д. Ойкино по ул. Садовой: ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт; по ул. Центральной: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 |
| 6 | Реконструкция КТП в д. Ерыкла по ул. Октябрьской, ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Строительство КТП в с. Черный Ключ на площадке№ 4: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 8 | Строительство КТП в с. Черный Ключ на площадках № 1, № 3: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 9 | Строительство КТП в д. Чувашское Абдикеево сущ. застройке ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВА | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 10 | Строительство КТП в с. Степное Дурасово на площадке № 1: ТП -10/0,4кВ; 1х140кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 11 | Строительство КТП в с. Степное Дурасово на площадках № 2, № 3: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт- 2 ед. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 12 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Усакла, по ул. Речной -0,02 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 13 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Старое Резяпкино на площадке № 1-0,05 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 14 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Черный Ключ: на площадке № 4 - 0,25км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 15 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Черный Ключ: на площадках № 1 и № 3 – 0,25км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 16 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в д. Чувашское Абдикеево на площадке в сущ. застройке -0,6км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1260 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 17 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово: на площадке № 1 - 0,25 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 18 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово на площадке № 2 – 0,40 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 |
| 19 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово на площадке № 3 -0,35 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 |
|  | Итого в сфере электроснабжения: |  |  | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8327 |
|  | Всего мероприятия по с.п. Черный Ключ: |  |  | 151034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151034 |

Примечание: * – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

** – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы (ориентировочно)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 151034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151034 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МП "Сервис" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 151034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151034 |
| Источники финансирования инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Ед. изм. | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МП "Сервис" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 151034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151034 |
| Местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | тыс. руб. | 151034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151034 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности на юге д. Ерыкла | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности на окраине с. Черный Ключ | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности к юго-востоку от д. Чувашское Абдикеево | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в селе Усакла | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в с. Старое Резяпкино | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в д. Ойкино по ул. Центральной | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Строительство водозабора с. Степное Дурасово | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство водозабора д. Зеленый Ключ | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Строительство водопроводных сетей с. Старое Резяпкино, Площадка 1 - 2; п/э, L=6,300 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 1 ; п/э, L=0,990 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 2 ; п/э, L=0,530 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 3 ; п/э, L=1,520 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 4 ; п/э, L=2,500 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 14 | Строительство водопроводных сетей д. Зеленый Ключ, Площадка; п/э, L=0,220 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Строительство водопроводных сетей д. Чувашское Абдикеево, Площадка; п/э, L=2,590 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 1 ; п/э, L=2,050 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 2 ; п/э, L=1,240 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 3 ; п/э, L=2,040 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Строительство водопроводных сетей д. Ойкино, Площадка 3; п/э, L=0,370 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Строительство водопроводных сетей д. Ойкино по ул. Садовой п/э, L=0,612 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Строительство внутриплощадочных сетей в существующей застройке с. Усакла, ул. Нагорная; п/э, L=0,183 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Строительство внутриплощадочных сетей в существующей застройке д. Ерыкла, ул. Октябрьская, ул. Школьная; п/э, L=0,718 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ГП высокого давления в с. Старое Резяпкино (площадки № 1,2) L=0,160 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство ГП низкого давления в д.Ойкино (площадка № 3; ул. Центральная) L= 1, 450 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство ГП низкого давления в д. Ерыкла по ул. Октябрьской и Школьной; L= 0,600 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство ГП низкого давления в с. Черный Ключ (площадки № 1,2,3,4) L= 4, 250 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство ГП низкого давления в д. Зеленый Ключ; L= 0,290 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Строительство ГП низкого давления в д. Чувашское Абдикеево на свободных терр-ях, L= 1 ,980 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 7 | Строительство ГП низкого давления в с. Черный Ключ (площадки № 1,2,3,4) L= 4, 250 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство ГП низкого давления в д. Зеленый Ключ; L= 0,290 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Строительство ГП низкого давления в д. Чувашское Абдикеево на свободных терр-ях, L= 1 ,980 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Строительство ГП низкого давления в с. Степное Дурасово (площадки № 1,2,3) L= 3, 060 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КТП в с. Усакла сущ. застройке по ул. Речной ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Реконструкция КТП в с. Усакла сущ. застройке по ул. Молодежной, ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство КТП в с. Старое Резяпкино на площадке № 1 ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВт; ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Реконструкция КТП в с. Старое Резяпкино по ул. Молодежной, ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Реконструкция КТП в д. Ойкино по ул. Садовой: ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт;по ул. Центральной: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Реконструкция КТП в д. Ерыкла по ул. Октябрьской, ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Строительство КТП в с. Черный Ключ на площадке№ 4: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство КТП в с. Черный Ключ на площадках № 1, № 3: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Строительство КТП в д. Чувашское Абдикеево сущ. застройке ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВА | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Строительство КТП в с. Степное Дурасово на площадке № 1: ТП -10/0,4кВ; 1х140кВт | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Строительство КТП в с. Степное Дурасово на площадках № 2, № 3: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт- 2 ед. | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Усакла, по ул. Речной -0,02 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Старое Резяпкино на площадке № 1-0,05 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Черный Ключ: на площадке № 4 - 0,25км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Черный Ключ: на площадках № 1 и № 3 – 0,25км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в д. Чувашское Абдикеево на площадке в сущ. застройке -0,6км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово: на площадке № 1 - 0,25 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово на площадке № 2 – 0,40 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово на площадке № 3 -0,35 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Таблица 12.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| *Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности на юге д. Ерыкла | Увеличение производительности водозабора на 72 м3 | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 2 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности на окраине с. Черный Ключ | Увеличение производительности водозабора | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 3 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности к юго-востоку от д. Чувашское Абдикеево | Увеличение производительности водозабора | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 4 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в селе Усакла | Увеличение производительности водозабора на 58 м3 | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 5 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в с. Старое Резяпкино | Увеличение производительности водозабора на 103 м3 | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 6 | Реконструкция водозабора с увеличением мощности в д. Ойкино по ул. Центральной | Увеличение производительности водозабора на 80 м3 | 2033 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 7 | Строительство водозабора с. Степное Дурасово | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 8 | Строительство водозабора д. Зеленый Ключ | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1500 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1500 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей с. Старое Резяпкино, Площадка 1 - 2; п/э, L=6,300 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 30 429 | - | -- | - | - | - |  | - | - | 30 429 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 1 ; п/э, L=0,990 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 4 782 | - | - |  | - | - | - | - | - | 4782 |
| 11 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 2 ; п/э, L=0,530 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 |
| 12 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 3 ; п/э, L=1,520 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 7 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7341 |
| 13 | Строительство водопроводных сетей с. Черный Ключ, Площадка 4 ; п/э, L=2,500 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 12 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 075 |
| 14 | Строительство водопроводных сетей д. Зеленый Ключ, Площадка; п/э, L=0,220 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1 063 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 063 |
| 15 | Строительство водопроводных сетей д. Чувашское Абдикеево, Площадка; п/э, L=2,590 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 12 510 | - | - |  | - | - | - | - | - | 12 510 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 16 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 1 ; п/э, L=2,050 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 9 902 | - | - |  | - | - | - | - | - | 9 902 |
| 17 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 2 ; п/э, L=1,240 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 5 989 | - | - |  | - | - | - | - | - | 5 989 |
| 18 | Строительство водопроводных сетей с. Степное Дурасово, Площадка 3 ; п/э, L=2,040 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 9 853 | - | - |  | - | - | - | - | - | 9 853 |
| 19 | Строительство водопроводных сетей д. Ойкино, Площадка 3; п/э, L=0,370 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1 787 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 787 |
| 20 | Строительство водопроводных сетей д. Ойкино по ул. Садовой п/э, L=0,612 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2956 | - | - |  | - | - | - | - | - | 2956 |
| 21 | Строительство внутриплощадочных сетей в существующей застройке с. Усакла, ул. Нагорная; п/э, L=0,183 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 884 | - | - |  | - | - | - | - | - | 884 |
| 22 | Строительство внутриплощадочных сетей в существующей застройке д. Ерыкла, ул. Октябрьская, ул. Школьная; п/э, L=0,718 км | Водоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3468 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | Всего в сфере водоснабжения |  |  | 117599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117599 |

| **Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ШГРП в селе Старое Резяпкино на площадке № 1 (140 м3/час) | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 2 | Строительство ШГРП в селе Старое Резяпкино на площадке № 2 (32 м3/час) | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 3 | Строительство ГП низкого давления в с. Старое Резяпкино (площадки № 1,2) L= 1, 650 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3015 |
| 4 | Строительство ГП высокого давления в с. Старое Резяпкино (площадки № 1,2) L=0,160 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 |
| 5 | Строительство ГП низкого давления в д.Ойкино (площадка № 3; ул. Центральная) L= 1, 450 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 2649 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2649 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реализации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 6 | Строительство ГП низкого давления в д. Ерыкла по ул. Октябрьской и Школьной; L= 0,600 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1096 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096 |
| 7 | Строительство ГП низкого давления в с. Черный Ключ (площадки № 1,2,3,4) L= 4, 250 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 7763 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7763 |
| 8 | Строительство ГП низкого давления в д. Зеленый Ключ; L= 0,290 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 |
| 9 | Строительство ГП низкого давления в д. Чувашское Абдикеево на свободных терр-ях, L= 1 ,980 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 3612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3612 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 10 | Строительство ГП низкого давления в с. Степное Дурасово (площадки № 1,2,3) L= 3, 060 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2033 | 5582 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5582 |
|  | Итого в сфере газоснабжения: |  |  | 25108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25108 |
| **Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КТП в с. Усакла сущ. застройке по ул. Речной ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 2 | Реконструкция КТП в с. Усакла сущ. застройке по ул. Молодежной, ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 3 | Строительство КТП в с. Старое Резяпкино на площадке № 1 ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВт; ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
| 4 | Реконструкция КТП в с. Старое Резяпкино по ул. Молодежной, ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 5 | Реконструкция КТП в д. Ойкино по ул. Садовой: ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт; по ул. Центральной: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 |
| 6 | Реконструкция КТП в д. Ерыкла по ул. Октябрьской, ТП -10/0,4кВ; 1х250 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Строительство КТП в с. Черный Ключ на площадке№ 4: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 8 | Строительство КТП в с. Черный Ключ на площадках № 1, № 3: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 9 | Строительство КТП в д. Чувашское Абдикеево сущ. застройке ТП -10/0,4кВ; 1х100 кВА | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 10 | Строительство КТП в с. Степное Дурасово на площадке № 1: ТП -10/0,4кВ; 1х140кВт | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 11 | Строительство КТП в с. Степное Дурасово на площадках № 2, № 3: ТП -10/0,4кВ; 1х160 кВт- 2 ед. | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 12 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Усакла, по ул. Речной -0,02 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 13 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Старое Резяпкино на площадке № 1-0,05 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 14 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Черный Ключ: на площадке № 4 - 0,25км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 15 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Черный Ключ: на площадках № 1 и № 3 – 0,25км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 16 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в д. Чувашское Абдикеево на площадке в сущ. застройке -0,6км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1260 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 17 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово: на площадке № 1 - 0,25 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 18 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово на площадке № 2 – 0,40 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 |
| 19 | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ в с. Степное Дурасово на площадке № 3 -0,35 км | Электроснабжение перспективных потребителей | 2033 | 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 |
|  | Итого в сфере электроснабжения: |  |  | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8327 |
|  | Всего мероприятия по с.п. Черный Ключ: |  |  | 151034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151034 |

Примечание: * – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

** – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации