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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

          АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
             КЛЯВЛИНСКИЙ
            Самарской области
            
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от 01.07.2026 г. № 234              

Об утверждении Технических заданий на разработку инвестиционных программ для Муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» и «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях развития, реконструкции, технического перевооружения и модернизации системы водоснабжения, водоотведения, администрация муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технические задания на разработку инвестиционных программ для Муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» и «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации муниципального района Клявлинский Самарской области Демендеева О.А.


Глава муниципального 
района Клявлинский 
Самарской области                                                                        В.И.Колесников
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Салахова Ю.И.


Приложение № 1 
к постановлению администрации
 муниципального района Клявлинский
 Самарской области
от 01.07.2026 г. № 234

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» (далее – Инвестиционная программа)

1. Общие положения

Техническое задание  для  разработки инвестиционной программы «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация системы  водоснабжения  муниципального района Клявлинский  Самарской области на 2027-2029 годы» (далее - Техническое задание) для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района (далее – МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района) основной целью которой  является выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, разработано на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об       утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2026 № 663 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

2. Цели и задачи разработки и реализации 
Инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды, в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь, снижение уровня износа существующих объектов централизованной системы водоснабжения.
2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.
Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Срок разработки Инвестиционной программы

Срок разработки Инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения Технического задания.


 4. Техническое задание включает в себя следующие приложения:

4.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в приложении №1 к Техническому заданию.
4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложении № 2 к Техническому заданию.
4.3. Перечень мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения приведен в приложении № 3 к Техническому заданию.
4.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 4 к Техническому заданию.
4.5. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоснабжения приведен в приложении № 5 к Техническому заданию.
4.6. Перечень мероприятий по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем приведен в приложении № 6 к Техническому заданию.
4.7. Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов холодного водоснабжения, мероприятий по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения приведен в приложении № 7 к Техническому заданию.  

                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы
 для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»


Перечень объектов
  капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения



Мероприятия отсутствуют.






















                                                                                               Приложение № 2 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы
 для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	№ п/п
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	9,524
	9,524
	9,524

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,581
	1,581
	1,581

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
	ед/км
	0,078
	0,078
	0,078

	3.
	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	15,00
	15,00
	15,00

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой /технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	3,632
	3,632
	3,632

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой/технической воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	0,00
	0,00
	0,00






                                                                                              Приложение № 3 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы
 для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий
по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок
Выполнения, год

	1.
	Модернизация насосного оборудования с заменой насоса- ЭЦВ-6-16-110
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования. Установка нового насосного оборудования
	Родник № 4 село Старый Маклауш
	2027

	2.
	Модернизация насосного оборудования с заменой насоса- ЭЦВ-6-16-110
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования. Установка нового насосного оборудования
	Родник № 13 село Старое Семёнкино
	2028

	3.
	Модернизация существующего частотного преобразователя ESQ-600-4T0150G/0185P 15/18,5 кВт 380-460В
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования. Установка нового оборудования
	Родник № 2 село Новые Сосны
	2029













                                                                                            Приложение № 4 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы
 для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий
по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций


Мероприятия отсутствуют.                                                                                    
































Приложение № 5 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы
 для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий,
предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоснабжения 


Мероприятия отсутствуют.


























Приложение № 6
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы
 для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий
по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем  



Мероприятия отсутствуют.




Приложение № 7 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы
 для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий 
 по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов холодного водоснабжения, мероприятий по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения



Мероприятия отсутствуют.




                                                                                                                                                                                                    Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального района Клявлинский
 Самарской области
от 01.07.2026 г. № 234


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» (далее – Инвестиционная программа)

1. Общие положения

Техническое задание  для  разработки инвестиционной программы «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация системы  водоотведения  муниципального района Клявлинский  Самарской области на 2027-2029 годы» (далее - Техническое задание) для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района (далее – МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района), основной целью которой  является выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями, разработано на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об       утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2026 № 663 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации 
Инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и качества очистки сточных вод, в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоотведения, снижение потерь, снижение уровня износа существующих объектов централизованной системы водоотведения. 
2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
- повышение качества очистки сточных вод и соблюдение допустимых нормативных сбросов;
- обеспечение бесперебойного и качественного предоставления услуг водоотведения для потребителей.
Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Срок разработки Инвестиционной программы

Срок разработки Инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

 4. Техническое задание включает в себя следующие приложения:

4.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в приложении №1 к Техническому заданию.
4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены в приложении № 2 к Техническому заданию.
4.3. Перечень мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения приведен в приложении № 3 к Техническому заданию.
4.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 4 к Техническому заданию.
4.5. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоотведения приведен в приложении № 5 к Техническому заданию.
4.6. Перечень мероприятий по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем приведен в приложении № 6 к Техническому заданию.
4.7. Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов водоотведения, мероприятий по подключению потребителей к централизованной системе водоотведения приведен в приложении № 7 к Техническому заданию.  


                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы 
для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень объектов
  капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения



Мероприятия отсутствуют.





















Приложение № 2 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы 
для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1.
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения 
	%
	4,545
	4,545
	4,545

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения

	2.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжённость канализационной сети в год
	ед/км
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,00
	0,00
	0,00



Приложение № 3 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы 
для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий
по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок
Выполнения, год

	1.
	Замена насоса ЦМК-27 Здание решеток.
	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем. Установка насосов погружных с электродвигателем
	ст. Клявлино, ул. Солнечная 23
	2027

	2.
	Замена насоса ЦМК-27 Здание решеток.
	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем. Установка насосов погружных с электродвигателем
	ст. Клявлино, ул. Солнечная 23
	2027

	3.
	Модернизация блока ёмкостей (вторичный отстойник) Замена задвижек ф80-3 шт., ф100-3 шт., ф120-3 штт. 
	Смена задвижек диаметром: 100 мм
Смена задвижек диаметром: 150 мм
	ст. Клявлино, ул. Солнечная 23
	2028

	4.
	Модернизация блока ёмкостей (вторичный отстойник) замена трубы метал. ф100-50м, ф25-50м. и задвижек ф80-2 шт., ф100-2 шт., ф120-2 шт. ст. Клявлино, ул. Солнечная 23
	Смена задвижек диаметром: 100 мм
Смена задвижек диаметром: 150 мм 
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм
	ст. Клявлино, ул. Солнечная 23
	2029






Приложение № 4 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы 
для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий
По защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций



Мероприятия отсутствуют.









Приложение № 5 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы 
для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий,
предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоотведения



Мероприятия отсутствуют.




Приложение № 6 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы 
для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий
по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем  



Мероприятия отсутствуют.























Приложение № 7 
                                                                                    к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы 
для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский 
Самарской области на 2027-2029 годы»


Перечень мероприятий 
 по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов водоотведения, мероприятий по подключению потребителей к централизованной системе водоотведения



Мероприятия отсутствуют.
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